13.04.2021 року оголошена закупівля за предметом закупівлі: «Пробірки, прилади та інструменти для переливання та вливання крові / розчинів, обладнання стерилізаційне, дезінфекційне та санітарно-гігієнічне (41128 - пробірка вакуумна для взяття зразків крові IVD, з активатором згортання і гелем для розділення, 47590 - пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD, без добавок, 58143 - пробірка для збору зразків крові не вакуумна ІВД, з K3EDTA, 43865 - вакуумна пробірка для взяття зразків крові, з K2ЕDТА, IVD, 37563 - пробірка для збору зразків крові не вакуумна без домішок IVD, 43761 - пробірка центрифужна, нестерильна, IVD, 43761 - пробірка центрифужна, нестерильна, IVD, 46237 - нестерильна пробірка, 46237 - нестерильна пробірка, 46237 - нестерильна пробірка, 43324 - система для переливання рідин загального призначення, 43324 - система для переливання рідин загального призначення, 11583 - наконечник для клізми, 11583 - наконечник для клізми, 34867 – судно підкладне) - 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Основний словник національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»)». Очікувана вартість закупівлі – 439000,00 грн. Закупівля здійснюється шляхом застосування відкритих торгів, джерело фінансування - кошти за договором НСЗУ.

| п/н | Назва товару | Код за ДК 021:2015 ЄЗС | Код та назва за НК 024:2019 КМВ | Медико-технічні вимоги | Од. виміру | Кіль кість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробірки вакуумні пластикові для сироватки, з розділовим гелем і активатором 5 мл | 33192500-7 | 41128 - пробірка вакуумна для взяття зразків крові IVD, з активатором згортання і гелем для розділення | Пробірка вакуумна для забору венозної крові з розділовим гелем і активатором згортання. Пробірка повинна бути герметично закритою вакуумною системою для дозованого вакуумного взяття крові. Пробірка має бути стерильною, повинна мати етикетку із зазначенням активатору згортання або антикоагулянту, кількість крові в мл (міткою), яку необхідно набрати в пробірку, поле для нотаток. | шт | 3500 |
| 2 | Пробірки вакуумні пластикові, без наповнювача 6 мл, 13x100мм | 33192500-7 | 47590 - пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD, без добавок | Пробірка вакуумна без наповнювача може бути використана для збору, зберігання і транспортування крові та інших зразків рідин. Пробірка повинна бути герметично закритою вакуумною системою для дозованого вакуумного взяття крові. Пробірка має бути стерильною, повинна мати етикетку із зазначенням активатору згортання або антикоагулянту, кількість крові в мл (міткою), яку необхідно набрати в пробірку, поле для нотаток. | шт | 8000 |
| 3 | Пробірки пластикові, з ЕДТА К3, 0.2мл,з капіляром | 33192500-7 | 58143 - пробірка для збору зразків крові не вакуумна ІВД, з K3EDTA | Вакуумна пробірка для забору капілярної крові з К3 ЄДТА, об’єм 0,2 мл, з капіляром, виготовлена з пластику. З герметично кришкою, що загвинчується. Використовуються для дослідження капілярної крові в гематології. Пробірка повинна бути герметично закритою вакуумною системою для дозованого вакуумного взяття крові. Пробірка має бути стерильною, повинна мати етикетку із зазначенням активатору згортання або антикоагулянту, кількість крові в мл (міткою), яку необхідно набрати в пробірку, поле для нотаток. | шт | 3000 |
| 4 | Пробірки вакуумні пластикові , з K2 ЕДTA, 2 мл, 13x75мм | 33192500-7 | 43865 - вакуумна пробірка для взяття зразків крові, з K2ЕDТА, IVD | Пробірка вакуумна для забору венозної крові. З ЕДТА К2 . Пробірка повинна бути герметично закритою вакуумною системою для дозованого вакуумного взяття крові. Пробірка має бути стерильною, повинна мати етикетку із зазначенням активатору згортання або антикоагулянту, кількість крові в мл (міткою), яку необхідно набрати в пробірку, поле для нотаток. | шт | 5000 |
| 5 | Пробірка пластикова 10 мл, 16ммх100мм, з кришкою | 33192500-7 | 37563 - пробірка для збору зразків крові не вакуумна без домішок IVD | Колба з плоскою кришкою, виготовлена ​​з поліпропілену (ПП), має високу механічну міцність і стійкість до деформації. Пробірка, виготовлена з поліпропілену, має напівпрозорий вигляд, призначена для зберігання, транспортування, а також центрифугування різних середовищ і біологічних матеріалів. Автоклавіюється, має високу хімічну стійкість до кислот, лугів, альдегідів, аліфатичних спиртів | шт | 500 |
| 6 | Пробірка скляна центрифужна градуйована, 10 мл | 33192500-7 | 43761 - пробірка центрифужна, нестерильна, IVD | Пробірки для центрифугування градуйовані виготовлені з міцного хімічного нейтрального скла. На корпус пробірки нанесена контрастна шкала від 1 до 10 мл з інтервалом 0,2 мл На кожній пробірці П-1-10,02 нанесене клеймо держповірки України. | шт | 100 |
| 7 | Пробірка скляна центрифужна, без градуювання 17х105 мм, П-1 | 33192500-7 | 43761 - пробірка центрифужна, нестерильна, IVD | Пробірка центрифужна не градуйована виготовлена з високоякісного скла без нанесення шкали. | шт | 1000 |
| 8 | пробірки скляні Пх-1-16-150 | 33192500-7 | 46237 - нестерильна пробірка | Пробірка хімічна лабораторна з розгорткою (П-1) має заокруглене дно і прямі краю з товщиною стінки в 1,0 мм. Виготовляється з хімічно стійкого нейтрального скла високої якості. Скляні пробірки при повторному використанні, підлягають стерилізації з подальшою сушкою. Висота пробірки 150 мм, а її діаметр дорівнює 16 мм, вмістити близько 20 мл розчину. | шт | 500 |
| 9 | пробірки скляні П-1-14х100 | 33192500-7 | 46237 - Нестерильна пробірка | Пробірка Вассермана хімічна скляна П-1-14х100 застосовується в медичних і науково-дослідних установах при проведенні біохімічних і інших досліджень в практиці клінічної лабораторної діагностики. Пробірка лабораторна з розгорткою (П- 1) має закруглене дно і прямі краї з товщиною стінки в 0,6 мм Виготовляється з хімічно стійкого нейтрального скла високої якості. При повторному використанні підлягають стерилізації з подальшою сушкою. Висота пробірки складає 100 мм, а її діаметр дорівнює 14 мм | шт | 500 |
| 10 | пробірки скляні П-1- 14х120 | 33192500-7 | 46237 - Нестерильна пробірка | Пробірка Вассермана хімічна скляна П-1-14х100 застосовується в медичних і науково-дослідних установах при проведенні біохімічних і інших досліджень в практиці клінічної лабораторної діагностики. Пробірка лабораторна з розгорткою (П- 1) має закруглене дно і прямі краї з товщиною стінки в 0,8 мм Виготовляється з хімічно стійкого нейтрального скла високої якості. При повторному використанні підлягають стерилізації з подальшою сушкою. Висота пробірки складає 120 мм, а її діаметр дорівнює 14 мм | шт | 500 |
| 11 | пристрій для переливання інфузійних розчинів | 33194000-6 | 43324 - система для переливання рідин загального призначення | Стерильний, для внутрішньовенного вливання рідких препаратів та розчинів. Підходить для розчинів в полімерних пакетах та скляних флаконах. Складається з напівжорсткої крапельниці з металевою голкою, італійським фільтром, повітряної металевої голки, регулятора струму рідини, інфузійної трубки, ін'єкційного вузла, коннектора «Луєр», роликового затискача і ін'єкційної голки | шт | 30000 |
| 12 | системи ПК 21-02 | 33194000-6 | 43324 - система для переливання рідин загального призначення | Складається з напівжорсткої крапельниці з металевою голкою, італійським фільтром, повітряної металевої голки, регулятора струму рідини, інфузійної трубки, ін'єкційного вузла, коннектора Луер, роликового затискача і ін'єкційної голки. Використовується для вливання розчинів, вливання крові та її компонентів, а також кровозамінників та інших середовищ. Стерильна. | шт | 10000 |
| 13 | наконечники для клізм. 8,0 ммх 170 мм | 33191000-5 | 11583 - наконечник для клізми | Наконечник полівінілхлоридний одноразового застосування для кухля Есмарха, стерильний, призначений для промивання та спринцювання порожнин організму людини, а також проведення мікроклізм. Виготовлений з медичного полівінілхлориду і має жорстку форму. Матеріал виробу не викликає алергічних реакцій. Наконечник зовнішній "ребристий" конус який забезпечує надійне з'єднання з трубкою гуртки Есмарха. Для приєднання шприца при проведенні мікроклізм є внутрішній конус «Луєр».За токсико-гігієнічних і санітарно-хімічними показниками відповідає всім вимогам, що пред'являються до медичних виробів даного класу. Виріб пакується в блістер. Стерильні, нетоксичні. Стерилізація оксидом етилену. Розмір 8,0 мм х 170мм | шт | 4000 |
| 14 | наконечники для клізм. 6,0 ммх 170 мм | 33191000-5 | 11583 - наконечник для клізми | Наконечник полівінілхлоридний одноразового застосування для кухля Есмарха, стерильний, призначений для промивання та спринцювання порожнин організму людини, а також проведення мікроклізм. Виготовлений з медичного полівінілхлориду і має жорстку форму. Матеріал виробу не викликає алергічних реакцій. Наконечник зовнішній "ребристий" конус який забезпечує надійне з'єднання з трубкою гуртки Есмарха. Для приєднання шприца при проведенні мікроклізм є внутрішній конус «Луєр».За токсико-гігієнічних і санітарно-хімічними показниками відповідає всім вимогам, що пред'являються до медичних виробів даного класу. Виріб пакується в блістер. Стерильні, нетоксичні. Стерилізація оксидом етилену. Розмір 6,0 мм х 170мм | шт | 1000 |
| 15 | Судно жіноче підкладне емальоване С-1 | 33191000-5 | 34867 – судно підкладне | Виготовлено із заліза, пофарбовані емаллю. Стійке до дії сечі та поту, стерилізується як "холодними" дезрозчинами, так і паровими (високотемпературними) методами стерилізації. Жіноче. | шт | 50 |

З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та з термінами придатності, яких вимагає Замовник, Учасник повинен надати копію гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб’ютора  (уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження (надати копію повноважень представника, або дилера, або дистриб’ютора) поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки запропонованого товару, який є предметом закупівлі та пропонується учасником із зазначенням: повної назви учасника, назви предмету закупівлі згідно оголошення, назви товару, кількості, завірену підписом та печаткою Учасника (надається у складі тендерної пропозиції).

Учасник повинен надати гарантійний лист, складений у довільній формі, яким підтверджується що: залишковий термін придатності товару на момент його постачання буде складати не менше  одного року.

Будь-які посилання в технічних вимогах на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника,  передбачає надання еквіваленту (технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими).

При підготовці пропозиції конкурсних торгів учасники повинні чітко зазначати назву/найменування запропонованого товару-еквіваленту, найменування товару до якого пропонується еквівалент та виробника товару-еквіваленту. Якщо учасник при оформленні своєї пропозиції не врахує дані вимоги його пропозиція буде відхилена як така, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

Товар повинен бути зареєстрований в Україні та дозволений до застосування у медичній практиці.

* У разі якщо у найменуванні товару наявні посилання на конкретні: торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника найменування товару слід читати із словосполученням «або еквівалент».

При наданні Учасником еквіваленту предмета закупівлі, який вимагається Замовником, Учасник процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції повинен надати на своєму фірмовому бланку, з № та датою, порівняльну таблицю із зазначенням технічних характеристик запропонованого товару та предмета закупівлі, який вимагається.

14.04.2021 року оголошена закупівля за предметом закупівлі: «Наркотичні та психотропні засоби (Diazepam, Ketamine, Morphine, Tramadol, Sodium oxybate, Fentanyl, Trimeperidine) – 33600000-6 — Фармацевтична продукція (Основний словник національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»)». Очікувана вартість закупівлі – 178972,50,00 грн. Закупівля здійснюється шляхом застосування переговорної процедури, джерело фінансування - кошти за договором НСЗУ.

| п/н | Код за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» | Найменування товару | МНН | Одиниця виміру | кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33692510-5 | Сибазон р-р д/ин 5мг амп 2мл | Diazepam | амп | 540 |
| 2 | 33692510-5 | Кетамин р-р 50мг/мл 2мл | Ketamine | амп | 465 |
| 3 | 33692510-5 | Морфіна г/х 1% 1мл | Morphine | амп | 540 |
| 4 | 33692510-5 | Трамадол 5% 2,0 | Tramadol | амп | 1320 |
| 5 | 33692510-5 | Натрий оксибутират 200мг/мл 10,0 | Sodium oxybate | амп | 200 |
| 6 | 33692510-5 | Фентаніл 0,005% 2,0 | Fentanyl | амп | 1160 |
| 7 | 33692510-5 | Промедол 20 мг/мл 1,0 | Trimeperidine | амп | 40 |

ВИМОГИ

Запропонований Учасником товар повинен бути зареєстрованим в Україні у встановленому законодавством порядку. При постачанні надавати Замовнику на  його  вимогу  завірені належним чином копії чинного реєстраційного посвідчення МОЗ України про дозвіл застосування предмета закупівлі у медичній практиці з додатками.

Учасник повинен надати гарантійний лист, складений у довільній формі, яким підтверджується що:

- залишковий термін придатності товару на момент його постачання буде складати не менше  одного року;

- прийом-передача товару буде здійснюватися відповідно до Закону України від 15.02.1995р. №60/95-ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Постанови КМУ від 13 травня 2013 р. №333 «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я», наказу МОЗ України від 07.08.2015р. №494 «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я», наказу МОЗ України від 19.07.2005р. № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення», Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень;

- поставка буде здійснюватися відповідно до Постанови КМУ від 17.04.2008р. №366 «Про затвердження Порядку перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України та оформлення необхідних документів» автотранспортом Учасника. Строк планової поставки наркотичних засобів – щоденно у робочі дні згідно заявки (телефоном, факсом або листом) Замовника на його адресу. У разі необхідності ургентної поставки препаратів, поставка здійснюється цілодобово по заявці Замовника на його адресу.

16.03.2021 року оголошена закупівля за предметом закупівлі: «Дезінфекційні засоби - 24450000-3 – Агрохімічна продукція (Основний словник національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»)». Очікувана вартість закупівлі – 249790,00 грн. Закупівля здійснюється шляхом застосування переговорної процедури, джерело фінансування - кошти за договором НСЗУ.

| п/н | Найменування товару | Код за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» | Медико-технічні вимоги | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Етасепт, 1л (аналог Неосептін перевін) | 24455000-8 | Прозора безбарвна рідина із запахом м’яти, що не містить барвників. До складу засобу повинні входити спирт у концентрації не більше 11%, хлоргексидин диглюконат не більше 0,5%, перекис водню не більше 0,32%, загальна кількість АДР у засобі не більше 12%, допоміжні речовини: повідон, молочна кислота,макроголагліцерол Засіб не викликає сухості та подразнень шкіри та слизових, рН 5-6 од. Широкий спектр антимікробної дії, бактерицидні властивості (вкл. Mycobacterium tuberculosis, M.terrae), віруліцидні (вкл. віруси грипу H5N1, H1N1, коронавірус, парентеральні гепатити В,С, вірус СНІД (ВІЛ) тощо, фунгіцидні (вкл. кандидози, дерматомікози, плісняві гриби Aspergillus niger). Антимікробні властивості засобу повинні відповідати Європейським стандартам EN 14348, EN 14561, EN 14476, EN 13624. Засіб повинен проявляти високу дію в присутності білка, крові, сироватки, забезпечувати антиперспірантну дію, володіти пролонгованою антимікробною дією не менше 3-х годин. Засіб нанесений на скарифіковану шкіру повинен сприяти загоєнню штучно нанесених ран. Призначення: Обробка шкіри та прилеглих слизових в закладах охорони здоров’я різного профілю (вкл. стоматологічну, отоларингологічну, акушерську, урологічну, дерматовенерологічну практику тощо). Обробка рук медичного персоналу (гігієнічна та хірургічна обробка рук); Дезінфекція рук хірургів та членів хірургічної бригади; Антисептична обробка шкіри пацієнта; Обробка післяопераційних швів на слизових; Обробка шкіри та прилеглих слизових до та після проведення ендоскопічних досліджень; Дезінфекція УЗД – датчиків (у тому числі вагінальних) до ультразвукових діагностичних апаратів; Дезінфекція кувезів; Дезінфекція поверхонь апаратів штучної вентиляції легень; Дезінфекція обладнання для гемодіалізу; Дезінфекція рідкокристалічних моніторів. 9.Флакон 1000 мл . 10.Наявність документів (гарантійні листи виробника або представника), які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001 (наявність копії сертифікату виробника). | шт | 150 |
|  | Етасепт, 0,25л (аналог Неосептін перевін) | 24455000-8 | Прозора безбарвна рідина із запахом м’яти, що не містить барвників. До складу засобу повинні входити спирт у концентрації не більше 11%, хлоргексидин диглюконат не більше 0,5%, перекис водню не більше 0,32%, загальна кількість АДР у засобі не більше 12%, допоміжні речовини: повідон, молочна кислота,макроголагліцерол Засіб не викликає сухості та подразнень шкіри та слизових, рН 5-6 од. Широкий спектр антимікробної дії, бактерицидні властивості (вкл. Mycobacterium tuberculosis, M.terrae), віруліцидні (вкл. віруси грипу H5N1, H1N1, коронавірус, парентеральні гепатити В,С, вірус СНІД (ВІЛ) тощо, фунгіцидні (вкл. кандидози, дерматомікози, плісняві гриби Aspergillus niger). Антимікробні властивості засобу повинні відповідати Європейським стандартам EN 14348, EN 14561, EN 14476, EN 13624. Засіб повинен проявляти високу дію в присутності білка, крові, сироватки, забезпечувати антиперспірантну дію, володіти пролонгованою антимікробною дією не менше 3-х годин. Засіб нанесений на скарифіковану шкіру повинен сприяти загоєнню штучно нанесених ран. Призначення: Обробка шкіри та прилеглих слизових в закладах охорони здоров’я різного профілю (вкл. стоматологічну, отоларингологічну, акушерську, урологічну, дерматовенерологічну практику тощо). Обробка рук медичного персоналу (гігієнічна та хірургічна обробка рук); Дезінфекція рук хірургів та членів хірургічної бригади; Антисептична обробка шкіри пацієнта; Обробка післяопераційних швів на слизових; Обробка шкіри та прилеглих слизових до та після проведення ендоскопічних досліджень; Дезінфекція УЗД – датчиків (у тому числі вагінальних) до ультразвукових діагностичних апаратів; Дезінфекція кувезів; Дезінфекція поверхонь апаратів штучної вентиляції легень; Дезінфекція обладнання для гемодіалізу; Дезінфекція рідкокристалічних моніторів. 9.Флакон 250мл . 10.Наявність документів (гарантійні листи виробника або представника), які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001 (наявність копії сертифікату виробника). | шт | 50 |
|  | АХД 2000 експрес, 1л | 24455000-8 | Готовий до використання розчин. Загальний вміст суміші спиртів від 65%. рН 4-7 од. Засіб на основі пропілового не більше 40%, ізопропілового спиртівне менше 35%. ЧАС не більше 0,15%. Широкий спектр антимікробної активності по відношення до бактерій (у тому числі туберкульоз), вірусів (вкл. віруси грипу H5N1, H1N1, коронавірус, парентеральні вірусні гепатити В,С, вірус СНІД (ВІЛ), патогенних грибів (вкл. збудників кандидозів, дерматомікозів, трихофітій). Антимікробні властивості засобу повинні відповідати Європейським стандартам EN 14348, EN 14561, EN 14476, EN 13624. Призначення: гігієнічна обробка рук; Хірургічна обробка рук; Антисептична обробка шкіри пацієнта перед проведенням маніпуляцій; Швидка дезінфекція невеликих за площею об’єктів. Розхід засобу на гігієнічну обробку повинен відповідати наказу МОЗ України від 21.09.2010 № 798 «Про затвердження методичних рекомендацій «Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу». (не менше 3 мл). Розхід засобу на хірургічну обробку повинен відповідати наказу МОЗ України від 21.09.2010 № 798 «Про затвердження методичних рекомендацій «Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу».(двократно не менше 6 мл). Розхід засобу на антисептичну обробку шкіри пацієнта залежить від 15 сек до 10 хв. Норма витрат засобу на поверхні та некритичні ВМП не повинна перевищувати 20-30 мл/м². Експозиція гігієнічної обробки повинна відповідати наказу МОЗ України від 21.09.2010 № 798 «Про затвердження методичних рекомендацій «Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу». Відповідно П. 6.5.табл. 1. до 30 с. Експозиція хірургічної обробки повинна відповідати наказу МОЗ України від 04.04.2012 № 236 «Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів». Відповідно П. 9.11. від 1 хв. до 1,5 хв. Експозиція антисептичної обробки шкіри пацієнта (маркування операційного поля) складає від 15 с до 10 хв. Швидка дезінфекція невеликих за площею об’єктів з експозицією від 15 с. Засіб повинен проявляти високу дію в присутності білка, крові, сироватки, забезпечувати антиперспірантну дію, сприяти ефективному прилипанню хірургічної плівки. Засіб повинен володіти пролонгованою (залишковою) антимікробною дією протягом 3-х годин. У засобі не повинно міститись феноксіетанол, феноксіпропанол, гуанідини, ПГМГ. Засіб не повинен виявляти кумулятивних, мутагенних, ембріотоксичних, гонадотропних, тератогенних і канцерогенних властивостей. Флакон 1000 мл. Температура зберігання у межах від +5°С до +30°С.Термін придатності засобу не менше 3 років. Наявність документів (гарантійні листи виробника або представника), які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001 (наявність копії сертифікату виробника). | шт | 100 |
|  | АХД 2000 експрес, 60 мл | 24455000-8 | Готовий до використання розчин. Загальний вміст суміші спиртів від 65%. рН 4-7 од. Засіб на основі пропілового не більше 40%, ізопропілового спиртівне менше 35%. ЧАС не більше 0,15% Широкий спектр антимікробної активності по відношення до бактерій (у тому числі туберкульоз), вірусів (вкл. віруси грипу H5N1, H1N1, коронавірус, парентеральні вірусні гепатити В,С, вірус СНІД (ВІЛ), патогенних грибів (вкл. збудників кандидозів, дерматомікозів, трихофітій). Антимікробні властивості засобу повинні відповідати Європейським стандартам EN 14348, EN 14561, EN 14476, EN 13624. Призначення: Гігієнічна обробка рук; Хірургічна обробка рук; Антисептична обробка шкіри пацієнта перед проведенням маніпуляцій; Швидка дезінфекція невеликих за площею об’єктів. Розхід засобу на гігієнічну обробку повинен відповідати наказу МОЗ України від 21.09.2010 № 798 «Про затвердження методичних рекомендацій «Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу». (не менше 3 мл). Розхід засобу на хірургічну обробку повинен відповідати наказу МОЗ України від 21.09.2010 № 798 «Про затвердження методичних рекомендацій «Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу».(двократно не менше 6 мл). Розхід засобу на антисептичну обробку шкіри пацієнта залежить від 15 сек до 10 хв. Норма витрат засобу на поверхні та некритичні ВМП не повинна перевищувати 20-30 мл/м². Експозиція гігієнічної обробки повинна відповідати наказу МОЗ України від 21.09.2010 № 798 «Про затвердження методичних рекомендацій «Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу». Відповідно П. 6.5.табл. 1. до 30 с. Експозиція хірургічної обробки повинна відповідати наказу МОЗ України від 04.04.2012 № 236 «Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів». Відповідно П. 9.11. від 1 хв. до 1,5 хв. Експозиція антисептичної обробки шкіри пацієнта (маркування операційного поля) складає від 15 с до 10 хв. Швидка дезінфекція невеликих за площею об’єктів з експозицією від 15 с. Засіб повинен проявляти високу дію в присутності білка, крові, сироватки, забезпечувати антиперспірантну дію, сприяти ефективному прилипанню хірургічної плівки. Засіб повинен володіти пролонгованою (залишковою) антимікробною дією протягом 3-х годин. У засобі не повинно міститись феноксіетанол, феноксіпропанол, гуанідини, ПГМГ. Засіб не повинен виявляти кумулятивних, мутагенних, ембріотоксичних, гонадотропних, тератогенних і канцерогенних властивостей. Флакон 60 мл з розпилювачем. Температура зберігання у межах від +5°С до +30°С. Термін придатності засобу не менше 3 років. Наявність документів (гарантійні листи виробника або представника), які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001 (наявність копії сертифікату виробника). | шт | 200 |
|  | АХД 2000 експрес, 250.мл | 24455000-8 | Готовий до використання розчин. Загальний вміст суміші спиртів від 65%. рН 4-7 од. Засіб на основі пропілового не більше 40%, ізопропілового спиртівне менше 35%. ЧАС не більше 0,15%. Широкий спектр антимікробної активності по відношення до бактерій (у тому числі туберкульоз), вірусів (вкл. віруси грипу H5N1, H1N1, коронавірус, парентеральні вірусні гепатити В,С, вірус СНІД (ВІЛ), патогенних грибів (вкл. збудників кандидозів, дерматомікозів, трихофітій). Антимікробні властивості засобу повинні відповідати Європейським стандартам EN 14348, EN 14561, EN 14476, EN 13624. Призначення: Гігієнічна обробка рук; Хірургічна обробка рук; Антисептична обробка шкіри пацієнта перед проведенням маніпуляцій;Швидка дезінфекція невеликих за площею об’єктів. Розхід засобу на гігієнічну обробку повинен відповідати наказу МОЗ України від 21.09.2010 № 798 «Про затвердження методичних рекомендацій «Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу». (не менше 3 мл). Розхід засобу на хірургічну обробку повинен відповідати наказу МОЗ України від 21.09.2010 № 798 «Про затвердження методичних рекомендацій «Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу».(двократно не менше 6 мл). Розхід засобу на антисептичну обробку шкіри пацієнта залежить від 15 сек до 10 хв. Норма витрат засобу на поверхні та некритичні ВМП не повинна перевищувати 20-30 мл/м². Експозиція гігієнічної обробки повинна відповідати наказу МОЗ України від 21.09.2010 № 798 «Про затвердження методичних рекомендацій «Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу». Відповідно П. 6.5.табл. 1. до 30 с. Експозиція хірургічної обробки повинна відповідати наказу МОЗ України від 04.04.2012 № 236 «Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів». Відповідно П. 9.11. від 1 хв. до 1,5 хв. Експозиція антисептичної обробки шкіри пацієнта (маркування операційного поля) складає від 15 с до 10 хв. Швидка дезінфекція невеликих за площею об’єктів з експозицією від 15 с. Засіб повинен проявляти високу дію в присутності білка, крові, сироватки, забезпечувати антиперспірантну дію, сприяти ефективному прилипанню хірургічної плівки. Засіб повинен володіти пролонгованою (залишковою) антимікробною дією протягом 3-х годин. У засобі не повинно міститись феноксіетанол, феноксіпропанол, гуанідини, ПГМГ. Засіб не повинен виявляти кумулятивних, мутагенних, ембріотоксичних, гонадотропних, тератогенних і канцерогенних властивостей. Флакон 250 мл.Температура зберігання у межах від +5°С до +30°С.Термін придатності засобу не менше 3 років. Наявність документів (гарантійні листи виробника або представника), які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001 (наявність копії сертифікату виробника). | шт | 200 |
|  | АХД 2000 експрес, 5л | 24455000-8 | Готовий до використання розчин. Загальний вміст суміші спиртів від 65%. рН 4-7 од. Засіб на основі пропілового не більше 40%, ізопропілового спиртівне менше 35%. ЧАС не більше 0,15% Широкий спектр антимікробної активності по відношення до бактерій (у тому числі туберкульоз), вірусів (вкл. віруси грипу H5N1, H1N1, коронавірус, парентеральні вірусні гепатити В,С, вірус СНІД (ВІЛ), патогенних грибів (вкл. збудників кандидозів, дерматомікозів, трихофітій). Антимікробні властивості засобу повинні відповідати Європейським стандартам EN 14348, EN 14561, EN 14476, EN 13624. Призначення: Гігієнічна обробка рук ;Хірургічна обробка рук ;Антисептична обробка шкіри пацієнта перед проведенням маніпуляцій; Швидка дезінфекція невеликих за площею об’єктів. Розхід засобу на гігієнічну обробку повинен відповідати наказу МОЗ України від 21.09.2010 № 798 «Про затвердження методичних рекомендацій «Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу». (не менше 3 мл). Розхід засобу на хірургічну обробку повинен відповідати наказу МОЗ України від 21.09.2010 № 798 «Про затвердження методичних рекомендацій «Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу».(двократно не менше 6 мл). Розхід засобу на антисептичну обробку шкіри пацієнта залежить від 15 сек до 10 хв. Норма витрат засобу на поверхні та некритичні ВМП не повинна перевищувати 20-30 мл/м². Експозиція гігієнічної обробки повинна відповідати наказу МОЗ України від 21.09.2010 № 798 «Про затвердження методичних рекомендацій «Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу». Відповідно П. 6.5.табл. 1. до 30 с. Експозиція хірургічної обробки повинна відповідати наказу МОЗ України від 04.04.2012 № 236 «Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів». Відповідно П. 9.11. від 1 хв. до 1,5 хв. Експозиція антисептичної обробки шкіри пацієнта (маркування операційного поля) складає від 15 с до 10 хв. Швидка дезінфекція невеликих за площею об’єктів з експозицією від 15 с. Засіб повинен проявляти високу дію в присутності білка, крові, сироватки, забезпечувати антиперспірантну дію, сприяти ефективному прилипанню хірургічної плівки. Засіб повинен володіти пролонгованою (залишковою) антимікробною дією протягом 3-х годин. У засобі не повинно міститись феноксіетанол, феноксіпропанол, гуанідини, ПГМГ. Засіб не повинен виявляти кумулятивних, мутагенних, ембріотоксичних, гонадотропних, тератогенних і канцерогенних властивостей. Каністра 5000 мл з антибулькефектом для запобігання неконтрольованого переливання засобу. Температура зберігання у межах від +5°С до +30°С. Термін придатності засобу не менше 3 років. Наявність документів (гарантійні листи виробника або представника), які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001 (наявність копії сертифікату виробника). | шт | 100 |
|  | Аеродезін, 1л з дозуючим тригером | 24455000-8 | Готова до використання прозора безбарвна рідина. Вміст діючої речовини пропанол не більше 32,5% та етанол не менше 18%. Вміст додаткових діючих речовин дидецилдиметиламонію хлорид не >0,025%, стабілізатор та регулятор рН. рН7,8±1од. Вміст АДР у засобі від 50%. Широкий спектр антимікробної активності по відношенню до збудників інфекцій бактеріальної етіології (вкл. туберкульоз), інфекцій вірусної етіології (вкл. віруси грипу H5N1, H1N1, парентеральні гепатити В,С, ВІЛ), інфекцій грибкової етіології (вкл. кандидози, дерматомікози, трихофітії). Антимікробні властивості засобу повинні відповідати Європейським стандартам EN 14348, EN 14561, EN 14476, EN 13624. За параметрами гострої токсичності згідно з ГОСТ 12.1.007-76 при введенні в шлунок та при нанесенні на шкіру належить до 4 класу малонебезпечних речовин. ), Засіб не повинен спричиняти мутагенних, ембріотоксичних, тератогенних, канцерогенних, гонадотропних властивостей. Наявність уніфікованих режимів для всіх збудників внутрішньолікарняних інфекцій. Призначення: Поточне,профілактичне, заключне, генеральне прибирання; Дезінфекція ВМП; Дезінфекція поверхонь медичного обладнання та устаткування; Дезінфекція об’єктів у стоматологічних клініках та кабінетах; Дезінфекція санітарно-технічного обладнання, інвентарю,кухонних зон, предметів догляду за хворими. Витрата засобу на 1 м/² від 10 мл, при максимальному забруднені 20-30мл. Експозиція обробки не більше 30 секунд для всіх збудників внутрішньо лікарняних інфекцій. У засобі не повинно міститись ізопропанолу, феноксієтанолу,перекису водню, кислоти. Температура зберігання у межах від +5°С до +30°С. Термін придатності засобу не менше 3 років. Флакон 1000 мл з дозуючим тригером. Наявність документів (гарантійні листи виробника або представника), які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001 (наявність копії сертифікату виробника). | шт | 100 |
|  | Аеродезін, 250мл з дозуючим тригером | 24455000-8 | Готова до використання прозора безбарвна рідина. Вміст діючої речовини пропанол не більше 32,5% та етанол не менше 18%. Вміст додаткових діючих речовин дидецилдиметиламонію хлорид не >0,025%, стабілізатор та регулятор рН. рН7,8±1од. Вміст АДР у засобі від 50%. Широкий спектр антимікробної активності по відношенню до збудників інфекцій бактеріальної етіології (вкл. туберкульоз), інфекцій вірусної етіології (вкл. віруси грипу H5N1, H1N1, парентеральні гепатити В,С, ВІЛ), інфекцій грибкової етіології (вкл. кандидози, дерматомікози, трихофітії). Антимікробні властивості засобу повинні відповідати Європейським стандартам EN 14348, EN 14561, EN 14476, EN 13624. За параметрами гострої токсичності згідно з ГОСТ 12.1.007-76 при введенні в шлунок та при нанесенні на шкіру належить до 4 класу малонебезпечних речовин. ), Засіб не повинен спричиняти мутагенних, ембріотоксичних, тератогенних, канцерогенних, гонадотропних властивостей. Наявність уніфікованих режимів для всіх збудників внутрішньолікарняних інфекцій. Призначення: Поточне,профілактичне, заключне, генеральне прибирання; Дезінфекція ВМП; Дезінфекція поверхонь медичного обладнання та устаткування; Дезінфекція об’єктів у стоматологічних клініках та кабінетах; Дезінфекція санітарно-технічного обладнання, інвентарю,кухонних зон, предметів догляду за хворими. Витрата засобу на 1 м/² від 10 мл, при максимальному забруднені 20-30мл. Експозиція обробки не більше 30 секунд для всіх збудників внутрішньо лікарняних інфекцій. У засобі не повинно міститись ізопропанолу, феноксієтанолу,перекису водню, кислоти. Температура зберігання у межах від +5°С до +30°С. Термін придатності засобу не менше 3 років. Флакон 250 мл з дозуючим тригером. Наявність документів (гарантійні листи виробника або представника), які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001 (наявність копії сертифікату виробника). | шт | 100 |
|  | Аеродезін, 5л | 24455000-8 | Готова до використання прозора безбарвна рідина. Вміст діючої речовини пропанол не <32,5; етанол не <18,0; глутаровий альдегід не <0,10. рН 7од. Широкий спектр антимікробної активності по відношенню до збудників інфекцій бактеріальної етіології (вкл. туберкульоз), інфекцій вірусної етіології (вкл. парентеральні вірусні гепатити (В, С), вірус СНІД (ВІЛ), гепатит А, герпес, грип, парагрип, поліомієліт, лихоманка Ебола, SARS, рота-, корона- папова-, норо-, адено-, ентеро-, вакциніявірус, вірус «пташиного грипу» A(H5N1), вірус «свинячого грипу» А(H1N1), поліомієліт, ротавірусний гастроентерит), інфекцій грибкової етіології (вкл. кандидози, дерматомікози, трихофітії). Засіб повинен відповідати Европейським стандартам EN 13624, EN 14561, EN 14348, EN1276. EN 1650. Засіб не повинен спричиняти мутагенних, ембріотоксичних, тератогенних, канцерогенних, генадотропних властивостей. Призначення: Поточне, заключне, генеральне прибирання; Дезінфекція виробів медичного призначення (включаючи попереднє очищення гнучких та жорстких ендоскопів; Дезінфекції тонометрів та манжет до них, фонендоскопів, стетоскопів, отоскопів, термометрів, джгутів, валиків для забору венозної крові та інших некритичних виробів, які потребують дезінфекції перед та після використання; Можливість знезараження поверхонь при нормі витрати засобу не більше 10 мл; Можливість обробки поверхонь при експозиції не більше 5 хв. У засобі не повинно міститись ізопропанолу. Температура зберігання у межах від +5°С до +30°С. Термін придатності засобу не менше 3 років. Флакон 5000 мл з корком подвійного контролю першого відкриття для запобігання фальсифікації продукту. 11.Наявність документів (гарантійні листи виробника або представника), які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. | шт | 10 |
|  | Бланідас 300 (300 таб в уп.) | 24455000-8 | Таблетований засіб. Вага таблетки 3,2±0,2г, мають розподільні насічки, вміст активного хлору 1,6±0,1г. Вміст діючих речовин, дихлорізоціанурова кислота небільше 80,5 % (активний хлор не менше 50%), адипінова кислота та бікарбонат натрію в рівних пропорціях.Час розчинення у воді 2-3хв, рН 6-7од. Широкий спектр антимікробної активності бактерицидна (вкл. туберкульоз та особливо-небезпечні інфекції), віруліцидна (вкл. парентеральні гепатити В,С, ВІЛ, вірус «пташиного грипу» A(H5N1), вірус «свинячого грипу» А(H1N1), коронавірус), фунгіцидна (вкл. кандидози, дерматомікози, плісняві гриби), спороцидна активність. Антимікробні властивості засобу повинні відповідати Європейським стандартам EN 14348, EN 14561, EN 14476, EN 13624, EN 13704. За параметрами гострої токсичності згідно з ГОСТ 12.1.007-76 при введенні в шлунок належить до 3 класу помірно небезпечних речовин, в умовах інгаляційного впливу та при нанесенні на шкіру належить до 4 класу малонебезпечних речовин. Призначення: Поточне, заключне, генеральне прибирання; Дезінфекція суміщена з достерилізаційним очищенням корозієстійких виробів медичного призначення; Знезараження води при нецентралізованому водопостачанні; Знезараження ємностей для зберігання води; Знезараження води в плавальних басейнах; Дезінфекція овочів, фруктів, яєць птиці. Знезараження стічних вод, завантаження дезінфекційних бар’єрів Термін придатності робочого розчину не менше 6 діб. Кількість л робочого розчину для дезінфекції поверхонь з 1 кг засобу (табл.) не менше 4500 л при бактеріальних та вірусних інфекціях. Температура зберігання у межах від -20°С до +30°С. Загальний термін придатності не менше 5 років. Банка 1 кг (300 таблеток в банці). Наявність документів (гарантійні листи виробника або представника), які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001 (наявність копії сертифікату виробника). | шт | 200 |
|  | Бланідас 300 в гранулах, 1 кг | 24455000-8 | Гранульований засіб при розчинені якого виділяєть активний хлор не менше 50%. Вміст діючих речовин, (дихлорізоціанурова кислота) небільше 80,5 %, адипінова кислота та бікарбонат натрію в рівних пропорціях. рН 6-7од. Широкий спектр антимікробної активності бактерицидна (вкл. туберкульоз та особливо-небезпечні інфекції), віруліцидна (вкл. парентеральні гепатити В,С, ВІЛ, вірус «пташиного грипу» A(H5N1), вірус «свинячого грипу» А(H1N1), коронавірус), фунгіцидна (вкл. кандидози, дерматомікози, плісняві гриби), спороцидна активність. Антимікробні властивості засобу повинні відповідати Європейським стандартам EN 14348, EN 14561, EN 14476, EN 13624, EN 13704. За параметрами гострої токсичності згідно з ГОСТ 12.1.007-76 при введенні в шлунок належить до 3 класу помірно небезпечних речовин, в умовах інгаляційного впливу та при нанесенні на шкіру належить до 4 класу малонебезпечних речовин. Призначення: Поточне, заключне, генеральне прибирання; Дезінфекція суміщена з достерилізаційним очищенням корозієстійких виробів медичного призначення; Знезараження води при нецентралізованому водопостачанні; Знезараження ємностей для зберігання води; Знезараження води в плавальних басейнах; Дезінфекція овочів, фруктів, яєць птиці. Знезараження стічних вод, завантаження дезінфекційних бар’єрів Термін придатності робочого розчину не менше 6 діб. Кількість л робочого розчину для дезінфекції поверхонь з 1 кг засобу (гран.) не менше 3731л при концентрації 0,015%, та 5597л при концентрації 0,01%. Температура зберігання у межах від -20°С до +30°С. Загальний термін придатності не менше 5 років. Банка 1 кг з мірною ложкою. Наявність документів (гарантійні листи виробника або представника), які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001 (наявність копії сертифікату виробника). | шт | 50 |
|  | Бланідас оксидез,1 л | 24455000-8 | Прозора рідина безбарвного або жовтого кольору. Засіб на основі перекису водню не більше 12%, ЧАС від 3 до 8%, ПГМГ не більше 2,0%. Вміст АДР у засобі не більше 18,0%. Широкий спектр антимікробної активності по відношенню до інфекцій бактеріальної етіології (вкл. туберкульоз та особливо-небезпечні інфекції), вірусної етіології (вкл. парентеральні гепатити В,С, ВІЛ, вірус «пташиного грипу» A(H5N1), вірус «свинячого грипу» А(H1N1), коронавірус), грибкової етіології (вкл. кандидози, дерматомікози, плісняві гриби), володіє спороцидними властивостями. За параметрами гострої токсичності згідно з ГОСТ 12.1.007-76 при введенні в шлунок належить до 3 класу помірно небезпечних речовин, в умовах інгаляційного впливу та при нанесенні на шкіру належить до 4 класу малонебезпечних речовин. Призначення: Поточне, заключне, генеральне прибирання; Дезінфекція об'єктів при вірусній етіології з експозицією не більше 5 хв; Наявність окремих режимів для достерилізаційного очищення інструментів; Стерилізація термолабільних інструментів (гнучкі та жорсткі ендоскопи та інструменти до них) при експозиції не більше 15хв; ДВР гнучких та жорстких ендоскопів та інструментів до них при експозиції не більше 15 хв; Дезінфекція та стерилізація наркозно-дихальної апаратури; Дезінфекція поверхонь за допомого системи «двох відер» при нормі витрати робочого розчину не більше 15мл/м²; Дезінфекція білизни шляхом замочування у розчині або в процесі прання в автоматичній пральній машині; Дезінфекція поверхонь з метою профілактики та боротьби з пліснявою. Наявність окремих режимів; Знезараження медичних відходів, контейнерів для збирання та утилізації. Наявність окремих режимів; Дезінфекція повітря, систем вентиляції та кондиціювання повітря. Наявність режимів знезараження (секції центральних і побутових кондиціонерів, повітря приймальників, повітрярозподільників, повітряних фільтрів, радіаторних решіток, насадок, накопичувачів конденсату, повітроводів, дезінфекція повітря методом розпилення при нормі витрат не більше 10мл/м³). Наявність окремих режимів; Наявність в регламенті чіткої технології (інструкції) прибирання системою двох відер; Термін придатності робочого розчину не менше 15 діб. Можливість багаторазового використання робочого розчину протягом усього терміну придатності та застосування тест-смужок для контролю активності робочого розчину. Залишкова (пролонгована) антимікробна дія при обробці поверхонь. Антимікробні властивості засобу повинні відповідати Європейським стандартам EN 14348, EN 14561, EN 14476, EN 13624, EN 13704. Кількість л робочого розчину для дезінфекції поверхонь не менше 1000 л. Температура зберігання у межах від 0°С до +35°С. Термін придатності засобу не менше 2 років. Пляшка 1000 мл з клапаном для дегазації. Наявність документів (гарантійні листи виробника або представника), які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001 (наявність копії сертифікату виробника). | шт | 20 |
|  | Пероксид водню мед.35% (5кг в уп.) | 24455000-8 | Безбарвна, прозора рідина (рідкий концентрат) Діюча речовина, водню пероксид. Водневий показник рН 4,5 (30% водний розчин) Водні розчини без запаху. Каністра 5 кг. Наявність документів (гарантійні листи виробника або представника), які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. | шт | 20 |
|  | Бланідас актив,5 л | 24455000-8 | Прозора концентрована рідина. Вміст діючої речовини третинні аміни в межах 15-20%. Вміст додаткових діючих речовин четвертинно-амонієві сполуки в межах 10-15%. Загальна кількість діючих речовин в межах від 25% до 35%. рН8,5-10,5од, миюча здатність не менше 85%, наявність інгібіторів корозії. Широкий спектр антимікробної активності по відношенню до збудників інфекцій бактеріальної етіології (вкл. туберкульоз та особливо-небезпечні інфекції), легіонельоз, клостридії, інфекцій вірусної етіології (вкл. парентеральні гепатити В,С, ВІЛ, вірус «пташиного грипу» A(H5N1), вірус «свинячого грипу» А(H1N1), коронавірус), інфекцій грибкової етіології (вкл. кандидози, дерматомікози, плісняві гриби), має спороцидні властивості. Антимікробні властивості засобу повинні відповідати Європейським стандартам EN 14348, EN 14561, EN 14476, EN 13624, EN 13707. За параметрами гострої токсичності згідно з ГОСТ 12.1.007-76 при введенні в шлунок належить до 3 класу помірно небезпечних речовин, в умовах інгаляційного впливу та при нанесенні на шкіру належить до 4 класу малонебезпечних речовин. Засіб не повинен спричиняти мутагенних, ембріотоксичних, тератогенних, канцерогенних, гонадотропних властивостей. Призначення: -Поточне, заключне, генеральне прибирання; -Дезінфекція виробів медичного призначення (вкл. жорсткі, гнучкі ендоскопи та інструменти до них), кількість робочого розчину з 1л концентрату при експозиції 5 хв не менше 200л; -Наявність окремих режимів для достерилізаційного очищення інструментів; -Стерилізація термолабільних інструментів (вкл. жорсткі та гнучкі ендоскопи та інструменти до них) при експозиції не більше 15хв; -ДВР гнучких та жорстких ендоскопів та інструментів до них при експозиції не більше 5 хв; -Дезінфекція поверхонь за допомогою системи «двох відер» при нормі витрати робочого розчину не більше 15мл/м²; -Дезінфекція поверхонь за допомогою відповідних технологічних установок (типу туманогенератор) при нормі витрати робочого розчину не більше 30 мл/м²; -Дезінфекція білизни в процесі прання в автоматичній пральній машині. Термін придатності робочого розчину не менше 16 діб. Можливість багаторазового використання робочого розчину для дезінфекції, достерилізаційного очищення виробів медичного призначення та ДВР гнучких ендоскопів. Залишкова (пролонгована) антимікробна дія при обробці поверхонь. Кількість л робочого розчину для дезінфекції поверхонь, ВМП,сан.тех.обладнання при кишкових,крапельних інфекціях бактеріальної етіології, при збудниках ВЛІ (не забруднених) не менше 4000л, при вірусних- 2000л Кількість л робочого розчину для дезінфекції поверхонь, ВМП,сан.тех.обладнання при особливо-небезпечних інфекціях (окремий режимом дезінфекції в інструкції) не менше 1000 л; Кількість л робочого розчину для дезінфекції, поєднаної з передстилізаційним очищенням ВМП не менше 1000л при експозиції 30хв, не менше 200л час експозиції 5хв (швидка дезінфекція), при туберкульозі не менше 333л при експозиції 15хв. У засобі не повинно міститись хлору, альдегідів, кислот, ферментів, ПГМГ, спиртів та їх похідні, барвників та ароматизаторів. Температура зберігання у межах від 0°С до +40°С. Термін придатності засобу не менше 3 років. Пляшка 5000 мл. Наявність документів (гарантійні листи виробника або представника), які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001 (наявність копії сертифікату виробника). | шт | 12 |
|  | Бланідас актив, 1л | 24455000-8 | Прозора концентрована рідина. Вміст діючої речовини третинні аміни в межах 15-20%. Вміст додаткових діючих речовин четвертинно-амонієві сполуки в межах 10-15%. Загальна кількість діючих речовин в межах від 25% до 35%. рН8,5-10,5од, миюча здатність не менше 85%, наявність інгібіторів корозії. Широкий спектр антимікробної активності по відношенню до збудників інфекцій бактеріальної етіології (вкл. туберкульоз та особливо-небезпечні інфекції), легіонельоз, клостридії, інфекцій вірусної етіології (вкл. парентеральні гепатити В,С, ВІЛ, вірус «пташиного грипу» A(H5N1), вірус «свинячого грипу» А(H1N1), коронавірус), інфекцій грибкової етіології (вкл. кандидози, дерматомікози, плісняві гриби), має спороцидні властивості. Антимікробні властивості засобу повинні відповідати Європейським стандартам EN 14348, EN 14561, EN 14476, EN 13624, EN 13707. За параметрами гострої токсичності згідно з ГОСТ 12.1.007-76 при введенні в шлунок належить до 3 класу помірно небезпечних речовин, в умовах інгаляційного впливу та при нанесенні на шкіру належить до 4 класу малонебезпечних речовин. Засіб не повинен спричиняти мутагенних, ембріотоксичних, тератогенних, канцерогенних, гонадотропних властивостей. Призначення: Поточне, заключне, генеральне прибирання; Дезінфекція виробів медичного призначення (вкл. жорсткі, гнучкі ендоскопи та інструменти до них), кількість робочого розчину з 1л концентрату при експозиції 5 хв не менше 200л; Наявність окремих режимів для достерилізаційного очищення інструментів; Стерилізація термолабільних інструментів (вкл. жорсткі та гнучкі ендоскопи та інструменти до них) при експозиції не більше 15хв; ДВР гнучких та жорстких ендоскопів та інструментів до них при експозиції не більше 5 хв; -Дезінфекція поверхонь за допомогою системи «двох відер» при нормі витрати робочого розчину не більше 15мл/м²; Дезінфекція поверхонь за допомогою відповідних технологічних установок (типу туманогенератор) при нормі витрати робочого розчину не більше 30 мл/м²; Дезінфекція білизни в процесі прання в автоматичній пральній машині. Термін придатності робочого розчину не менше 16 діб. Можливість багаторазового використання робочого розчину для дезінфекції, достерилізаційного очищення виробів медичного призначення та ДВР гнучких ендоскопів. Залишкова (пролонгована) антимікробна дія при обробці поверхонь. Кількість л робочого розчину для дезінфекції поверхонь, ВМП,сан.тех.обладнання при кишкових,крапельних інфекціях бактеріальної етіології, при збудниках ВЛІ (не забруднених) не менше 4000л, при вірусних- 2000л Кількість л робочого розчину для дезінфекції поверхонь, ВМП,сан.тех.обладнання при особливо-небезпечних інфекціях (окремий режимом дезінфекції в інструкції) не менше 1000 л; Кількість л робочого розчину для дезінфекції, поєднаної з передстилізаційним очищенням ВМП не менше 1000л при експозиції 30хв, не менше 200л час експозиції 5хв (швидка дезінфекція), при туберкульозі не менше 333л при експозиції 15хв. У засобі не повинно міститись хлору, альдегідів, кислот, ферментів, ПГМГ, спиртів та їх похідні, барвників та ароматизаторів. Температура зберігання у межах від 0°С до +40°С. Термін придатності засобу не менше 3 років. Пляшка 1000 мл. Наявність документів (гарантійні листи виробника або представника), які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001 (наявність копії сертифікату виробника). | шт | 10 |
|  | Лізоформін 3000, 1 л | 24455000-8 | Блакитна концентрована рідина. Вміст діючих речовин глутаровий альдегід не більше 10%, гліоксаль не менше 7,5%, не більше 10%ЧАС. Вміст АДР у засобі не повинна перевищувати 30%,обов’язкова наявність інгібітора корозії,стабілізатора, неіногенні ПАРи Широкий спектр антимікробної активності по відношенню до збудників інфекцій бактеріальної етіології (вкл. туберкульоз та особливо-небезпечні інфекції), інфекцій вірусної етіології (вкл. парентеральні гепатити В,С, ВІЛ, вірус «пташиного грипу» A(H5N1), вірус «свинячого грипу» А(H1N1), коронавірус), інфекцій грибкової етіології (вкл. кандидози, дерматомікози, плісняві гриби), має спороцидні властивості. Наявність уніфікованого режиму дезінфекції ВМП, ДВР (для всіх збудників внутрішньолікарняних інфекцій, вкл. туберкульоз ). За параметрами гострої токсичності згідно з ГОСТ 12.1.007-76 при введенні в шлунок належить до 3 класу помірно небезпечних речовин, в умовах інгаляційного впливу та при нанесенні на шкіру належить до 4 класу малонебезпечних речовин. Призначення: Поточне, заключне, генеральне прибирання; Можливість проведення екстреної дезінфекції поверхонь протягом не більше 5 хв за режимами при вірусній етіології; Дезінфекція суміщена з достерилізаційним очищенням виробів медичного призначення при експозиції не більше 15 хв, достерилізаційне очищення ВМП та ендоскопів з експозицією не більше 15хв, стерилізація термолабільних інструментів (гнучкі та жорсткі ендоскопи та інструменти до них) при експозиції 60 хв, ДВР гнучких та жорстких ендоскопів при експозиції не більше 5 хв; Дезінфекція поверхонь за допомого системи «двох відер» при нормі витрати робочого розчину не більше 15мл/м²; Дезінфекція поверхонь з метою профілактики та боротьби з пліснявою. Термін придатності робочого розчину не менше 28 діб. Антимікробні властивості засобу повинні відповідати Європейським стандартам EN 14348, EN 14561, EN 14476, EN 13624, EN 13704. Можливість багаторазового використання робочого розчину для дезінфекції, достерилізаційного очищення виробів медичного призначення та ДВР ендоскопів. У засобі не повинно міститись хлору, кислот, спиртів та їх похідних, ферментів, гуанідинів, амінів, перекису, надоцтової кислоти. Температура зберігання в межах від + 5°С до +30°С Термін придатності засобу не менше 3 років. Пляшка 1000 мл з корком подвійного контролю першого відкриття для запобігання фальсифікації продукту. Наявність документів (гарантійні листи виробника або представника), які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001 (наявність копії сертифікату виробника). | шт | 10 |
|  | Бланідас актив єнзим,1 л | 24455000-8 | Прозора рідина безбарвного або жовтого кольору. Вміст діючих речовин, ЧАС не менше 20%, полігексаметиленгуанідин гідро хлорид (ПГМГ) не більше 2%. У засобі повинні міститись ферменти не менше 3-х (ліпаза, протеаза, амілаза), інгібітор корозії. В засобі не повинні міститись третинні аміни, альдегіди, гліосаль, кислоти, перекис водню, феноксіпропанол, тощо. Широкий спектр антимікробної активності по відношенню до збудників інфекцій бактеріальної етіології (вкл. туберкульоз та особливо-небезпечні інфекції), інфекцій вірусної етіології (вкл. парентеральні гепатити В,С, ВІЛ, вірус «пташиного грипу» A(H5N1), вірус «свинячого грипу» А(H1N1), коронавірус, інфекцій грибкової етіології (вкл. кандидози, дерматомікози, плісняві, має овоцидні та спороцидні властивості. Антимікробні властивості засобу повинні відповідати Європейським стандартам EN 14348, EN 14561, EN 14476, EN 13624, EN 13704. За параметрами гострої токсичності згідно з ГОСТ 12.1.007-76 при введенні в шлунок належить до 3 класу помірно небезпечних речовин, в умовах інгаляційного впливу та при нанесенні на шкіру належить до 4 класу малонебезпечних речовин. Призначення: Поточне, заключне, генеральне прибирання. Дезінфекція виробів медичного призначення при вірусній етіології з експозицією не більше 5 хв; Наявність окремих режимів для достерилізаційного очищення інструментів; ДВР гнучких та жорстких ендоскопів та інструментів до них при експозиції не більше 5 хв; Дезінфекція, суміщена з достерилізаційним очищенням ВМП ручним та механічним способом. Наявність окремих режимів; Дезінфекція поверхонь за допомого системи «двох відер» при нормі витрати робочого розчину не більше 15мл/м²; Дезінфекція білизни методом процесі прання в автоматичній пральній машині; Дезінфекція поверхонь для боротьби з пліснявою. Наявність окремих режимів; Знезараження біологічних рідин. Наявність окремих режимів; Знезараження медичних відходів, контейнерів для збирання та утилізації. Наявність окремих режимів. Експозиція не більше 5 хв; Дезінфекція, очищення , миття та дезодорування сміттєзбирального обладнання, сміттєвих баків і сміттєзбірників, знезараження вмісту накопичувальних баків. Наявність окремих режимів; Дезінфекція повітря, систем вентиляції та кондиціювання повітря. Наявність режимів знезараження (Секції центральних і побутових кондиціонерів, повітря приймальників, повітрярозподільників; повітряні фільтри; радіаторні решітки, насадки; накопичувачі конденсату; повітроводи; повітря; Наявність окремих режимів. Експозиція не більше 5 хв; Дезінфекції взуття при експозиції не більше 5 хв. Наявність окремих режимів. Термін придатності робочого розчину не менше 28 діб. Наявність в регламенті чіткої технології (інструкції) прибирання системою двох відер; Кількість л робочого розчину для дезінфекції, суміщеною з ДСО ВМП та інструментів до ендоскопів тощо, ручним способом не менше 2000 л. Кількість л робочого розчину для дезінфекції, суміщеною з ДСО ВМП та інструментів до ендоскопів тощо, механічним способом не менше 250 л (режим швидкої дезінфекції 5 хв.). Кількість л робочого розчину для дезінфекції, суміщеною з ДСО ендоскопів, ручним способом – не менше 2000л, для швидкої дезінфекції при експозиції 5хв –не менше 125л. Кількість л робочого розчину для дезінфекції, суміщеною з ДСО ендоскопів, механічним способом – не менше 5000л, для швидкої дезінфекції при експозиції 5хв – не менше 250л. Кількість робочого розчину для дезінфекціїї при вражені пліснявою не менше 5000л. Можливість приготування робочого розчину при проведення генеральних прибирань не менше 10000 з 1 л концентрату. Температура зберігання не нижче 0°С та не вище +30°С. Термін придатності засобу не менше 5 років. Пляшка 1000 мл з корком подвійного контролю першого відкриття для запобігання фальсифікації продукту. Наявність документів (гарантійні листи виробника або представника), які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001 (наявність копії сертифікату виробника). | шт | 4 |
|  | Бланідас актив єнзим, 5л | 24455000-8 | Прозора рідина безбарвного або жовтого кольору. Вміст діючих речовин, ЧАС не менше 20%, полігексаметиленгуанідин гідро хлорид (ПГМГ) не більше 2%. У засобі повинні міститись ферменти не менше 3-х (ліпаза, протеаза, амілаза), інгібітор корозії. В засобі не повинні міститись третинні аміни, альдегіди, гліосаль, кислоти, перекис водню, феноксіпропанол, тощо. Широкий спектр антимікробної активності по відношенню до збудників інфекцій бактеріальної етіології (вкл. туберкульоз та особливо-небезпечні інфекції), інфекцій вірусної етіології (вкл. парентеральні гепатити В,С, ВІЛ, вірус «пташиного грипу» A(H5N1), вірус «свинячого грипу» А(H1N1), коронавірус, інфекцій грибкової етіології (вкл. кандидози, дерматомікози, плісняві, має овоцидні та спороцидні властивості. Антимікробні властивості засобу повинні відповідати Європейським стандартам EN 14348, EN 14561, EN 14476, EN 13624, EN 13704. За параметрами гострої токсичності згідно з ГОСТ 12.1.007-76 при введенні в шлунок належить до 3 класу помірно небезпечних речовин, в умовах інгаляційного впливу та при нанесенні на шкіру належить до 4 класу малонебезпечних речовин. Призначення: Поточне, заключне, генеральне прибирання. Дезінфекція виробів медичного призначення при вірусній етіології з експозицією не більше 5 хв; Наявність окремих режимів для достерилізаційного очищення інструментів; ДВР гнучких та жорстких ендоскопів та інструментів до них при експозиції не більше 5 хв; Дезінфекція, суміщена з достерилізаційним очищенням ВМП ручним та механічним способом. Наявність окремих режимів; Дезінфекція поверхонь за допомого системи «двох відер» при нормі витрати робочого розчину не більше 15мл/м²; Дезінфекція білизни методом процесі прання в автоматичній пральній машині; Дезінфекція поверхонь для боротьби з пліснявою. Наявність окремих режимів; Знезараження біологічних рідин. Наявність окремих режимів; Знезараження медичних відходів, контейнерів для збирання та утилізації. Наявність окремих режимів. Експозиція не більше 5 хв; Дезінфекція, очищення , миття та дезодорування сміттєзбирального обладнання, сміттєвих баків і сміттєзбірників, знезараження вмісту накопичувальних баків. Наявність окремих режимів; Дезінфекція повітря, систем вентиляції та кондиціювання повітря. Наявність режимів знезараження (Секції центральних і побутових кондиціонерів, повітря приймальників, повітрярозподільників; повітряні фільтри; радіаторні решітки, насадки; накопичувачі конденсату; повітроводи; повітря; Наявність окремих режимів. Експозиція не більше 5 хв; Дезінфекції взуття при експозиції не більше 5 хв. Наявність окремих режимів. Термін придатності робочого розчину не менше 28 діб. Наявність в регламенті чіткої технології (інструкції) прибирання системою двох відер; Кількість л робочого розчину для дезінфекції, суміщеною з ДСО ВМП та інструментів до ендоскопів тощо, ручним способом не менше 2000 л. Кількість л робочого розчину для дезінфекції, суміщеною з ДСО ВМП та інструментів до ендоскопів тощо, механічним способом не менше 250 л (режим швидкої дезінфекції 5 хв.). Кількість л робочого розчину для дезінфекції, суміщеною з ДСО ендоскопів, ручним способом – не менше 2000л, для швидкої дезінфекції при експозиції 5хв –не менше 125л. Кількість л робочого розчину для дезінфекції, суміщеною з ДСО ендоскопів, механічним способом – не менше 5000л, для швидкої дезінфекції при експозиції 5хв – не менше 250л. Кількість робочого розчину для дезінфекціїї при вражені пліснявою не менше 5000л. Можливість приготування робочого розчину при проведення генеральних прибирань не менше 10000 з 1 л концентрату. Температура зберігання не нижче 0°С та не вище +30°С. Термін придатності засобу не менше 5 років. Пляшка 5000 мл з корком подвійного контролю першого відкриття для запобігання фальсифікації продукту. Наявність документів (гарантійні листи виробника або представника), які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001 (наявність копії сертифікату виробника). | шт | 4 |
|  | Ензоклін, 1000мл | 24455000-8 | Синьо-зелена прозора рідина з легким квітковим запахом. Вміст діючих речовин, протеолітичні ферменти (савіназа та алкалаза), неіногенні ПАР, інгібітор корозії,стабілізатор ферментів. рН засобу 7,5-8,5 од. Призначення: Для достерилізаційного очищення ВМП ,матеріалів для анестезії, масок, катетерів,шлангів для НДА, інструменів з важко доступними місцями, каналами, замками з обов'язковим зазначенням про це в режимах дезінфекції ручним та автоматичним способом., можливістю короткого часу експозиції від 1до 3хв. Кількість робочого розчину для ДСО в УЗУ не менше 250л ( інструменти із замковими частинами та каналами) та 500л ( інструменти без замкових частин) з експозицією 5 хв при кімнатній температурі , та ручним способом не менше 250л. Термін придатності робочого розчину багаторазово впродовж робочої зміни. Не менше 500 л робочого розчину при експозиції не більше 5 хв для достерилізаційного очищення ВМП Швидке ДСО матеріалів для анастезії (масок, катетерів, шлангів НДА) час експозиції 1-3хв. Час обробки ендоскопів перед ДВР ручним способом при кімнатній температурі не більше 3хв, кількість робочого розчину не менше 125л. Температура зберігання у межах від 0°С до +25°С. Загальний термін придатності не менше 3 років. Пляшка 1000 мл з дозуючим носиком. У засобі не повинно міститись хлору, амінів, гуанідинів, ЧАС, спиртів, альдегідів тощо. Наявність документів (гарантійні листи виробника або представника), які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001 (наявність копії сертифікату виробника). | шт | 10 |
|  | Біомой, 1кг | 24455000-8 | 1.Сипучий порошок від білого до світло-жовтого кольору. Допускається наявність грудочок, які подрібнюються при натисканні, і пофарбованих включень ензимів. Має характерний запах використаної сировини. 2. діючі речовини: алкилбензолсульфонат натрію (сульфонол) 5,0% -8,0%; лужна протеаза (Ензим) допоміжні речовини: натрію карбонат; диспергатор; наповнювач. 3.Призначення: Передстерилізаційне очищення виробів медичного призначення (ВМП), метал, скло, гума та полімерні матеріали (включаючи жорсткі та гнучкі ендоскопи, медичні інструменти до гнучких ендоскопів; стоматологічні та хірургічні інструменти). Миття поверхонь приміщень, підлоги, предметів догляду за хворими, предметів інтер'єру тощо. Миття об'єктів навчально-виховних закладів, об'єктів комунально-побутового призначення, підприємств парфюмерно-косметичної, мікробіологічної, харчової, переробної та фармацевтичної промисловості, закладів ресторанного господарства і торгівлі, перукарських, косметологічних салонів, аптек, місць тимчасового проживання, на транспорті. 4.Особливі властивості: змочувальні, миючі, емульгуючі властивості, видаляє білкові, жирові забруднення, залишки крові, лікарських і дезінфекційних засобів із зовнішніх поверхонь і поверхонь, внутрішніх каналів виробів медичного призначення, легко змивається з оброблених виробів, не залишає нальоту. 4.відноситься до помірно небезпечних речовин при введенні в шлунок (3 клас небезпеки згідно ГОСТ 12.1.007), до мало небезпечних речовин при нанесенні на шкіру (4 клас небезпеки згідно ГОСТ 12.1.007),Не виявляє шкірно-резорбтивных, шкірно-подразнювальних і сенсибилизирующихх властивостей. у нативної формі (порошок) викликає подразнення слизової оболонки очей і верхніх дихальних шляхів. Наявність документів (гарантійні листи виробника або представника), які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. | шт | 10 |
|  | Клінідез (300 таб. в упак.) | 24455000-8 | Таблетований ароматизований хлорвмісний засіб. Вміст діючих речовин дихлорізоціанурова кислота не менше 80 ,5%, адипінова кислота не менше 8,7%, бікарбонат натрію не менше 8,7%, ПАР не менше 4%, карбонат натрію. Вага однієї таблетки не менше 3,2 г, активного хлору 1,6±0,1г (не менше 50%). Широкий спектр антимікробної активності бактерицидна (вкл. туберкульоз та особливо-небезпечні інфекції), віруліцидна (вкл. парентеральні гепатити В,С, ВІЛ, вірус «пташиного грипу» A(H5N1), вірус «свинячого грипу» А(H1N1), SARS, коронавірус), вірус Ебола, фунгіцидна (вкл. кандидози, дерматомікози, плісняві гриби), спороцидна та овоцидна активність. За параметрами токсикометрії при введенні в шлунок належить до помірно небезпечних речовин, при нанесенні на шкіру у сухому вигляді відноситься до малонебезпечних речовин. Призначення: Поточне, заключне, генеральне прибирання; Дезінфекція суміщена з достерилізаційним очищенням корозієстійких виробів медичного призначення. Дезінфекції та прання білизни Завантаження дезінфекційних бар’єрів, дезінфекція у вогнищах ОНІ Термін придатності робочого розчину не менше 16 діб, можливість багаторазового використання розчину для дезінфекції ВМП. Кількість л робочого розчину для дезінфекції поверхонь з 1 кг засобу (табл.) не менше 4500 л при бактеріальних та вірусних інфекціях У засобі не повинна міститись трихлорізоціанурова, ізоціанурова, янтарна кислота. Температура зберігання у межах від -20°С до +30°С. Загальний термін придатності не менше 3 року. Банка 1 кг. (300 таб.) Наявність документів (гарантійні листи виробника або представника), які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. Засіб повинен бути виготовлений на виробництві сертифікованому згідно стандарту ISO 9001 (наявність копії сертифікату виробника). | шт | 50 |
|  | Біонол, 1кг | 24455000-8 | Дрібнодисперсний порошок білого кольору. Вміст діючих речовин : алкілбензолсульфонат натрію 4,5-10%, лужна протеаза 0,5-1,5%, активна миюча добавка, диспергатор. рН8,5-11,5од Призначення: Ручне та механізоване достерилізаційне очищення ВМП та гнучких та жорстких ендоскопів Миття поверхонь приміщень, предметів долгяду за хворими; Для дезінфекції текстильних виробів та автоматичного прання білизни Температура зберігання не нижче 0°С та не вище +25°С. Загальний термін придатності не менше 2 року. Банка, 1кг. Наявність документів (гарантійні листи виробника або представника), які підтверджують якість дезінфікуючого засобу. | шт | 10 |

З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та з термінами придатності, яких вимагає Замовник, Учасник повинен надати копію гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб’ютора  (уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження (надати копію повноважень представника, або дилера, або дистриб’ютора) поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки запропонованого товару, який є предметом закупівлі та пропонується учасником із зазначенням: повної назви учасника, назви предмету закупівлі згідно оголошення, назви товару, кількості, завірену підписом та печаткою Учасника (надається у складі тендерної пропозиції).

Учасник повинен надати гарантійний лист, складений у довільній формі, яким підтверджується що:

- залишковий термін придатності товару на момент його постачання буде складати не менше  одного року.

Будь-які посилання в технічних вимогах на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника,  передбачає надання еквіваленту (технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими).

При підготовці пропозиції конкурсних торгів учасники повинні чітко зазначати назву/найменування запропонованого товару-еквіваленту, найменування товару до якого пропонується еквівалент та виробника товару-еквіваленту. Якщо учасник при оформленні своєї пропозиції не врахує дані вимоги його пропозиція буде відхилена як така, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

Товар повинен бути зареєстрований в Україні та дозволений до застосування у медичній практиці.